## Metraj şablonu
METRAJ (KEŞİF ÖZETİ) - ŞABLON
Şantiye: [şantiye adını girin] İşveren: [girin] Tarih: [girin]
Sarı hücreler (Miktar, Birim fiyat) örnek değerlerdir - bunları kendi gerçek değerlerinizle değiştirin. Geri kalanı otomatik hesaplanır.
№ | Kalemin açıklaması | Ölçü birimi | Miktar | Birim fiyat (€) | Toplam tutar (€)
1. Hazırlık işleri
1 | Şantiye mobilizasyonu | adet | 1 | 800
2 | Geçici çevre çiti ve güvenlik önlemleri | m | 60 | 25
Ara toplam: 1. Hazırlık işleri
2. Kazı işleri
3 | Makine ile kazı, 2 m derinliğe kadar | m³ | 120 | 18
4 | Hafriyat toprağının depoya nakliyesi | m³ | 100 | 12
Ara toplam: 2. Kazı işleri
3. Taşıyıcı sistem / İnşaat işleri
5 | Döşeme ve kiriş kalıbı | m² | 450 | 22
6 | B500B donatı, montaj dahil | ton | 8.5 | 2200
7 | B25 beton, döşeme ve kirişler | m³ | 95 | 165
Ara toplam: 3. Taşıyıcı sistem / İnşaat işleri
4. Duvar örgüsü
8 | 25 cm tuğla duvar örgüsü | m² | 380 | 45
Ara toplam: 4. Duvar örgüsü
5. Çatı
9 | Ahşap çatı konstrüksiyonu | m² | 220 | 60
10 | Kiremit ve çatı kaplaması | m² | 220 | 35
Ara toplam: 5. Çatı
6. İnce işler
11 | Duvarlara alçı sıva | m² | 850 | 14
12 | Döşemelere çimento şap | m² | 320 | 16
13 | Granit seramik, teslimat ve döşeme | m² | 180 | 28
Ara toplam: 6. İnce işler
7. Sıhhi tesisat
14 | PPR su tesisatı | m | 140 | 22
15 | Kanalizasyon tesisatı | m | 90 | 28
Ara toplam: 7. Sıhhi tesisat
8. Elektrik
16 | Elektrik tesisatı - noktalar (priz, anahtar, aydınlatma) | adet | 65 | 45
Ara toplam: 8. Elektrik
9. HVAC
17 | Isıtma tesisatı - noktalar | adet | 12 | 850
Ara toplam: 9. HVAC
10. Cephe
18 | Cephe ısı yalıtımı, finiş dahil | m² | 310 | 32
Ara toplam: 10. Cephe
11. Özel işler
19 | Asansör tesisatı, teslimat ve montaj | adet | 1 | 18000
Ara toplam: 11. Özel işler
12. Şantiye tasfiyesi
20 | Şantiyenin temizlenmesi ve teslimi | adet | 1 | 600
Ara toplam: 12. Şantiye tasfiyesi
TOPLAM İNŞAAT İŞLERİ TUTARI (yedek ve KDV hariç)
Öngörülemeyen işler için yedek (kontenjan), % |  |  |  | 7%
KDV, % |  |  |  | 20%
KDV DAHİL TOPLAM
Construction Team · www.constructionteam.app